## U2-Einfamilienhaus, Gaskessel
Typ Einfamilienhaus, U2 | Brutto-Preise, Stand: 2015
Standzeit der Anlage, a |  | 15 | Vergleich mit Brennwert-Gasheizung
Investitionen, € |  | 17780
| Bohrung, €/m (Doppel-U-Rohrsonde) | 54
| Tiefe,m | 120
| Anzahl Bohrungen (Standzeit 30 a) | 1
| Gesamt Bohrungen, € | 6480 | Abgasführung (Standzeit 30 a) | 3800
| Gebäudetechnik | 11300 | Gebäudetechnik | 8600
| Wärmepumpen, € | 6500 | Brennwertkessel | 4500
| Wärmetauscher,€ | 700 | Wärmetauscher | 0
| Kältemaschinen,€ | 0 | Kältemaschinen | 0
| Pufferspeicher | 800 | Pufferspeicher | 800
| Pumpen, Rohrleitungen | 300 | Pumpen,Rohrleitungen | 300
| Gebäudeleittechnik | 500 | Gebäudeleittechnik | 500
| Installation | 2500 | Installation | 2500
| Förderung (KfW-Marktanreizprogramm 2015) | 4500 | Staatliche Förderung | 0
Leistungen
| Durchschnitts-Wärmeleistung, kW | 4.9804
| Durchschnitts-Kälteleistung, kW | 0
| Mindest-Wärmeleistung, kW | 5
| Mindest-Kälteleistung,kW | 0
Wärme/Kälteerträge/a
| Jahresbetriebsstunden Wärme, | 2550
| Jahresbetriebsstunden Kälte | 0
| Wärmeertrag, kWh | 12700
| Kälteertrag, kWh | 0
| Gesamtertrag, kWh | 12700
Preise/Wirkungsgrade
| Erdgas, unterer Heizwert Hu, kWh/m3 | 10.4
| Kessel-Wirkungsgrad | 90%
| jährlicher Preisanstieg, % | 2%
| Basis-Gaspreis, €/kWh | 0.061
| durchschnittl. Gaspreis in der Standzeit, €/kWh | 0.071028
| Basis-Strompreis, €/kWh | 0.28
| Basis-Strompreis Wärmepumpe, €/kWh | 0.16
| durchschnittl. Strompreis, €/kWh | 0.32603
| durchschnittl. Strompreis Wärmepumpe, €/kWh | 0.1863
| Arbeitszahl Wärme | 3.98
| Arbeitszahl Kältemaschine | 5
Energie
| jährlicher Gasverbrauch, kWh/a | 0 |  | 14111.1111
| Kosten/a Gas | 0 |  | 1002.277
| Stromverbrauch Wärmepumpen, kWh/a | 3190.9548 |  | 0
| sonstiger verbrauchter Strom, kWh/a | 200 |  | 100
| Kosten/a Strom | 659.6857 |  | 32.6028
Kosten | Zinssatz | 4%
| Gesamtzahlung für Bohrungen | 7516.8 | Gesamtzahlung für Abgasführung | 4408
| Gesamtzahlung für Gebäudetechnik | 14916 |  | 11352
| Gesamtzahlung | 22432.8 |  | 15760
| Jahresannuität ohne KfW-Förderung | 1495.52 |  | 1050.6667
| Jahresannuität mit KfW-Förderung | 1081.3867
Wartung | Wartungskosten, % Gebäudetechnik | 2.5%
| Wartungskosten/a | 282.5 |  | 215
| Rückstellung/a | 100 |  | 100
| Summe Wartung | 382.5 |  | 315
Gesamtaufwendungen, €/a | ohne KfW-Förderung | 2537.7057 |  | 2400.5465
Leistungspreis,€/kWh |  | 0.14788 |  | 0.10753
Arbeitspreis,€/kWh |  | 0.051944 |  | 0.081487
Gestehungskosten, €/kWh |  | 0.19982 |  | 0.18902
Gesamtaufwendungen, €/a | mit KfW-Förderung | 2123.5724 |  | 2400.5465
Leistungspreis,€/kWh |  | 0.11527 |  | 0.10753
Arbeitspreis,€/kWh |  | 0.051944 |  | 0.081487
Gestehungskosten, €/kWh |  | 0.16721 |  | 0.18902

## Ringrohr-Einfamilienhaus
Typ Einfamilienhaus, Ringrohr | Brutto-Preise, Stand: 2015
Standzeit der Anlage, a |  | 15
Investitionen, € |  | 17300
| Bohrung, €/m (Doppel-U-Rohrsonde) | 60
| Tiefe,m | 100
| Anzahl Bohrungen (Standzeit 30 a) | 1
| Gesamt Bohrungen, € | 6000
| Gebäudetechnik | 11300
| Wärmepumpen, € | 6500
| Wärmetauscher,€ | 700
| Kältemaschinen,€ | 0
| Pufferspeicher | 800
| Pumpen, Rohrleitungen | 300
| Gebäudeleittechnik | 500
| Installation | 2500
| Förderung (KfW-Marktanreizprogramm 2015) | 4500
Leistungen
| Durchschnitts-Wärmeleistung, kW | 4.9804
| Durchschnitts-Kälteleistung, kW | 0
| Mindest-Wärmeleistung, kW | 5
| Mindest-Kälteleistung,kW | 0
Wärme/Kälteerträge/a
| Jahresbetriebsstunden Wärme, | 2550
| Jahresbetriebsstunden Kälte | 0
| Wärmeertrag, kWh | 12700
| Kälteertrag, kWh | 0
| Gesamtertrag, kWh | 12700
Preise/Wirkungsgrade
| Erdgas, unterer Heizwert Hu, kWh/m3 | 10.4
| Kessel-Wirkungsgrad | 90%
| jährlicher Preisanstieg, % | 2%
| Basis-Gaspreis, €/kWh | 0.061
| durchschnittl. Gaspreis in der Standzeit, €/kWh | 0.071028
| Basis-Strompreis, €/kWh | 0.28
| Basis-Strompreis Wärmepumpe, €/kWh | 0.16
| durchschnittl. Strompreis, €/kWh | 0.32603
| durchschnittl. Strompreis Wärmepumpe, €/kWh | 0.1863
| Arbeitszahl Wärme | 4.1
| Arbeitszahl Kältemaschine | 5
Energie
| jährlicher Gasverbrauch, kWh/a | 0
| Kosten/a Gas | 0
| Stromverbrauch Wärmepumpen, kWh/a | 3097.561
| sonstiger verbrauchter Strom, kWh/a | 200
| Kosten/a Strom | 642.2863
Kosten | Zinssatz | 4%
| Gesamtzahlung für Bohrungen | 6960
| Gesamtzahlung für Gebäudetechnik | 14916
| Gesamtzahlung | 21876
| Jahresannuität ohne KfW-Förderung | 1458.4
| Jahresannuität mit KfW-Förderung | 1044.2667
Wartung | Wartungskosten, % Gebäudetechnik | 0.025
| Wartungskosten/a | 282.5
| Rückstellung/a | 100
| Summe Wartung | 382.5
Gesamtaufwendungen, €/a | ohne KfW-Förderung | 2483.1863
Leistungspreis,€/kWh |  | 0.14495
Arbeitspreis,€/kWh |  | 0.050574
Gestehungskosten, €/kWh |  | 0.19553
Gesamtaufwendungen, €/a | mit KfW-Förderung | 2069.053
Leistungspreis,€/kWh |  | 0.11234
Arbeitspreis,€/kWh |  | 0.050574
Gestehungskosten, €/kWh |  | 0.16292

## Ringrohr+Solar,Einfamilienhaus
Typ Einfamilienhaus, Ringrohr | Brutto-Preise, Stand: 2015
Standzeit der Anlage, a |  | 15
Investitionen, € |  | 20300
| Bohrung, €/m (Doppel-U-Rohrsonde) | 60
| Tiefe,m | 100
| Anzahl Bohrungen (Standzeit 30 a) | 1
| Gesamt Bohrungen, € | 6000
| Gebäudetechnik | 14300
| Wärmepumpen, € | 6500
| Wärmetauscher,€ | 700
| Kältemaschinen,€ | 0
| Pufferspeicher | 800
| Pumpen, Rohrleitungen, Solarpanel | 3300
| Gebäudeleittechnik | 500
| Installation | 2500
| Förderung (KfW-Marktanreizprogramm 2015) | 6500
Leistungen
| Durchschnitts-Wärmeleistung, kW | 4.9804
| Durchschnitts-Kälteleistung, kW | 0
| Mindest-Wärmeleistung, kW | 5
| Mindest-Kälteleistung,kW | 0
Wärme/Kälteerträge/a
| Jahresbetriebsstunden Wärme, | 2550
| Jahresbetriebsstunden Kälte | 0
| Wärmeertrag, kWh | 12700
| Kälteertrag, kWh | 0
| Gesamtertrag, kWh | 12700
Preise/Wirkungsgrade
| Erdgas, unterer Heizwert Hu, kWh/m3 | 10.4
| Kessel-Wirkungsgrad | 90%
| jährlicher Preisanstieg, % | 2%
| Basis-Gaspreis, €/kWh | 0.061
| durchschnittl. Gaspreis in der Standzeit, €/kWh | 0.071028
| Basis-Strompreis, €/kWh | 0.28
| Basis-Strompreis Wärmepumpe, €/kWh | 0.16
| durchschnittl. Strompreis, €/kWh | 0.32603
| durchschnittl. Strompreis Wärmepumpe, €/kWh | 0.1863
| Arbeitszahl Wärme | 4.31
| Arbeitszahl Kältemaschine | 5
Energie
| jährlicher Gasverbrauch, kWh/a | 0
| Kosten/a Gas | 0
| Stromverbrauch Wärmepumpen, kWh/a | 2946.6357
| sonstiger verbrauchter Strom, kWh/a | 200
| Kosten/a Strom | 614.1687
Kosten | Zinssatz | 4%
| Gesamtzahlung für Bohrungen | 6960
| Gesamtzahlung für Gebäudetechnik | 18876
| Gesamtzahlung | 25836
| Jahresannuität ohne KfW-Förderung | 1722.4
| Jahresannuität mit KfW-Förderung | 1129.6
Wartung | Wartungskosten, % Gebäudetechnik | 2.5%
| Wartungskosten/a | 357.5
| Rückstellung/a | 100
| Summe Wartung | 457.5
Gesamtaufwendungen, €/a | ohne KfW-Förderung | 2794.0687
Leistungspreis,€/kWh |  | 0.17165
Arbeitspreis,€/kWh |  | 0.04836
Gestehungskosten, €/kWh |  | 0.22001
Gesamtaufwendungen, €/a | mit KfW-Förderung | 2201.2687
Leistungspreis,€/kWh |  | 0.12497
Arbeitspreis,€/kWh |  | 0.04836
Gestehungskosten, €/kWh |  | 0.17333

## RR-feld, Gas+Kälte,Gesch.haus
Typ Geschäftshaus | Netto-Preise, Stand 2015
Standzeit der Anlage, a |  | 15 | Vergleich mit konventioneller Anlage
Investitionen, € |  | 261000 | Gasbrennwertkessel+Kältemaschine | 120000
| Bohrung, €/m (Ringrohrsonden) | 50
| Tiefe,m | 60
| Anzahl Bohrungen | 45
| Gesamt Bohrungen, € (Standzeit 30 a) | 135000 | Abgasführung (Standzeit 30 a) | 8500
| Gebäudetechnik | 126000 | Gebäudetechnik | 120000
| Wärmepumpen, € | 65000 | Heizkessel | 45000
| Wärmetauscher,€ | 15000 | Wärmetauscher | 0
| Kältemaschine,€ | 0 | Kältemaschine | 35000
| Pufferspeicher | 12000 | Pufferspeicher | 12000
| Pumpen, Rohrleitungen | 15000 | Pumpen,Rohrleitungen | 9000
| Gebäudeleittechnik | 2000 | Gebäudeleittechnik | 2000
| Installation | 17000 | Installation | 17000
| Förderung (KfW-Marktanreizprogramm 2015) | 0 | Förderung (KfW-Marktanreizprogramm 2015) | 0
Leistungen
| Durchschnitts-Wärmeleistung, kW | 136.0656
| Durchschnitts-Kälteleistung, kW | 155
| Mindest-Wärmeleistung, kW | 100
| Mindest-Kälteleistung,kW | 100
Wärme/Kälteerträge/a
| Jahresbetriebsstunden Wärme, | 2440
| JahresbetriebsstundenKälte | 1200
| Wärmeertrag, kWh | 332000
| Kälteertrag, kWh | 186000
| Gesamtertrag, kWh | 518000
Preise/Wirkungsgrade
| Gas-Brennwert, kWh/m3 | 10.4
| Kessel-Wirkungsgrad | 90%
| jährlicher Preisanstieg, % | 2%
| Basis-Gaspreis, €/kWh | 0.051
| durchschnittl. Gaspreis in der Standzeit, €/kWh | 0.059384
| Basis-Strompreis, €/kWh | 0.21
| Basis-Strompreis Wärmepumpe, €/kWh | 0.134
| durchschnittl. Strompreis, €/kWh | 0.24452
| durchschnittl. Strompreis Wärmepumpe, €/kWh | 0.15603
| Arbeitszahl Wärme+Kälte | 6.62
| Arbeitszahl Kältemaschine | 5
Energie
| jährlicher Gasverbrauch, kWh/a | 0 |  | 368888.8889
| Kosten/a Gas | 0 |  | 21905.9698
| Stromverbrauch Wärmepumpen, kWh/a | 78247.7341 |  | 0
| sonstiger verbrauchter Strom, kWh/a | 1000 |  | 38200
| Kosten/a Strom | 12453.33 |  | 9340.6993
Kosten | Zinssatz | 4%
| Gesamtzahlung für Bohrungen | 172800 | Gesamtzahlung für Abgasführung | 9860
| Gesamtzahlung für Gebäudetechnik | 161280 |  | 158400
| Gesamtzahlung | 334080 |  | 168260
| Jahresannuität ohne KfW-Förderung | 22272 |  | 11217.3333
Wartung | Wartungskosten, % Gebäudetechnik | 2.5%
| Wartungskosten/a | 3150 |  | 3000
| Rückstellung/a | 500 |  | 500
| Summe Wartung | 3650 |  | 3500
Gesamtaufwendungen, €/a | ohne KfW-Förderung | 38375.33 |  | 45964.0025
Leistungspreis,€/kWh |  | 0.050042 |  | 0.028412
Arbeitspreis,€/kWh |  | 0.024041 |  | 0.060322
Gestehungskosten, €/kWh |  | 0.074084 |  | 0.088734